2022年荥阳市车用压缩天然气产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品5MPa×2瓶，其中1瓶为检验样品，1瓶为备用样品。

2 检验依据

表1车用压缩天然气检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量 | GB 18047-2017 | GB/T 13610-2020 GB/T 11062-2020 |
| 2 | 总硫 |  | GB/T 11060.4-2017 GB/T 11060.8-2020 |
| 3 | 硫化氢 |  | GB/T 11060.1-2010 GB/T 11060.2-2008 |
| 4 | 二氧化碳 |  | GB/T 13610-2020 |
| 5 | 氧气 |  | GB/T 13610-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18047-2017 车用压缩天然气

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量如下：

①非阻燃类

架空绝缘电缆、挤包绝缘低压电缆、挤包绝缘中压电缆、控制电缆、架空绞线：抽取20米，其中10米作为检验样品，剩余10米作为备用样品；

聚氯乙烯绝缘、护套电线及橡套线：取60米，其中30米作为检验样品，剩余30米作为备用样品；

②阻燃电线电缆

每批次产品抽取样品（20+4X）米，其中（10+1.5X）米作为检验样品，（10+2.5X）米作为备用样品。X为成束燃烧试验所需样品长度，根据GB/T 18380.33-2008、GB/T 18380.34-2008、GB/T 18380.35-2008和GB/T 18380.36-2008标准中的简易计算方法进计算，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；s为所有金属材料的截面积，单位mm2。

2 检验依据

表2电线电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 3956-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 JB/T 8734系列 JB/T 8735系列 GB/T 5023系列 GB/T 5013系列等 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008 GB/T 3048.4-2007 GB/T 3956-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 GB/T 2951.12-2008 GB/T 2951.13-2008 GB/T 2951.21-2008 GB/T 2951.32-2008 GB/T 18380.33-2008 GB/T 18380.34-2008 GB/T 18380.35-2008 GB/T 18380.36-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 护套平均厚度 |  |  |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 5 | 绝缘偏心度 |  |  |
| 6 | 导体电阻 |  |  |
| 7 | 绝缘老化前抗张强度 |  |  |
| 8 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |
| 9 | 绝缘老化后抗张强度 |  |  |
| 10 | 绝缘老化后抗张强度变化率 |  |  |
| 11 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  |
| 12 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 13 | 绝缘热收缩 |  |  |
| 14 | 绝缘热延伸 |  |  |
| 15 | 护套老化前抗张强度 |  |  |
| 16 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  |
| 17 | 护套老化后抗张强度 |  |  |
| 18 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 19 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  |
| 20 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 21 | 护套热失重试验 |  |  |
| 22 | 曲挠试验 |  |  |
| 23 | 单根垂直燃烧试验 |  |  |
| 24 | 成束阻燃性能 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3956-2008电缆的导体

GB/T 12706.1-2020额定电压1kVUm=1.2kV到35kVUm=40.5kV挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kVUm=1.2kV和3kVUm=3.6kV电缆

GB/T 12706.2-2020额定电压1kVUm=1.2kV到35kVUm=40.5kV挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kVUm=7.2kV到30kVUm=36kV电缆

GB/T 12706.3-2020额定电压1kVUm=1.2kV到35kV Um=40.5kV挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kVUm=40.5kV电缆

JB/T 8734.1-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线

JB/T 8734.5-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线

JB/T 8735.1-2016 额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求

JB/T 8735.2-2016 额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆

JB/T 8735.3-2016 额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分：橡皮绝缘编织软电线

GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.2-2008 额定电压450_750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第二部分：试验方法

GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5023.6-2006 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T 5023.7-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

GB/T 5013.1-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5013.2-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5013.3-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆

GB/T 5013.5-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆

GB/T 5013.6-2006 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分：电焊机电缆

GB/T 5013.7-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆

GB/T 5013.8-2013 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分：特软电线

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市化肥产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品1000g，其中500g作为检验样品，500g作为备用样品。

2 检验依据

表1 复混肥料（复合肥料）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N） | GB/T 15063-2009 GB/T 15063-2020 | GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 |
| 2 | 有效磷(P2O5) |  | GB/T 8573-2017 |
| 3 | 氧化钾（K2O) |  | GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） |  | GB/T 15063-2020 GB/T 15063-2009 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 |  | GB/T 8573-2017 |
| 6 | 硝态氮 |  | GB/T 3597-2002 |
| 7 | 粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm） |  | GB/T 24891-2010 GB/T 15063-2009 |
| 8 | 氯离子 |  | GB/T 24890-2010 GB/T 15063-2009 |
| 9 | 总砷 |  | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总镉 |  | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总铅 |  | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总铬 |  | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总汞 |  | GB/T 23349-2020 |
| 14 | 总铊 |  | GB 38400-2019 |
| 15 | 缩二脲 |  | GB/T 22924-2008 |
| 16 | 包装标识（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语） |  | GB/T 15063-2020 GB 18382-2021 GB/T 15063-2009 |

表2 掺混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N） | GB/T 21633-2008 GB/T 21633-2020 | GB/T 8572-2010 |
| 2 | 有效磷(P2O5) |  | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
| 3 | 氧化钾（K2O) |  | GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） |  | GB/T 21633-2020 GB/T 21633-2008 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 |  | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
| 6 | 粒度（2.00mm～4.75mm）或（（2.00mm～4.00mm）） |  | GB/T 24891-2010 |
| 7 | 氯离子 |  | GB/T 24890-2010 |
| 8 | 总砷 |  | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总镉 |  | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铅 |  | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总铬 |  | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总汞 |  | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总铊 |  | GB 38400-2019 |
| 14 | 缩二脲 |  | GB/T 22924-2008 |
| 15 | 包装标识（养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语） |  | GB 18382-2021 GB/T 21633-2020 GB/T 21633-2008 |

表3 有机无机复混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）含量 | GB/T 18877-2009 GB/T 18877-2020 | GB/T 17767.1-2008 GB/T 22923-2008 |
| 2 | 有效五氧化二磷(P2O5)含量 |  | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
| 3 | 总氧化钾（K2O)含量 |  | GB/T 17767.3-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O）含量 |  | GB/T 18877-2020 GB/T 18877-2009 |
| 5 | 有机质含量 |  | GB/T 18877-2020 GB/T 18877-2009 |
| 6 | 酸碱度（pH值） |  | GB/T 18877-2020 GB/T 18877-2009 |
| 7 | 粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm） |  | GB/T 24891-2010 |
| 8 | 氯离子含量 |  | GB/T 24890-2010 |
| 9 | 总砷 |  | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总镉 |  | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总铅 |  | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总铬 |  | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总汞 |  | GB/T 23349-2020 |
| 14 | 总铊 |  | GB 38400-2019 |
| 15 | 钠离子含量 |  | NY/T 1972-2010 |
| 16 | 缩二脲 |  | GB/T 22924-2008 |
| 17 | 蛔虫卵死亡率 |  | GB/T 19524.2-2004 |
| 18 | 粪大肠菌群数 |  | GB/T 19524.1-2004 |
| 19 | 包装标识（养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语） |  | GB 18382-2021 GB/T 18877-2020 GB/T 18877-2009 |

表4 磷肥（过磷酸钙）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效磷(以P2O5)的质量分数 | GB/T 20413-2017 | GB/T 20413-2017 |
| 2 | 水溶性磷(以P2O5)的质量分数 |  | GB/T 20413-2017 |
| 3 | 硫（以S计）的质量分数 |  | GB/T 19203-2003 |
| 4 | 游离酸(以P2O5)的质量分数 |  | GB/T 20413-2017 |
| 5 | 游离水的质量分数 |  | GB/T 20413-2017 |
| 6 | 粒度(1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm)的质量分数 |  | GB/T 20413-2017 |
| 7 | 总砷 |  | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总镉 |  | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总铅 |  | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铬 |  | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总汞 |  | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总铊 |  | GB 38400-2019 |
| 13 | 包装标识（养分含量、名称中的禁用语） |  | GB/T 20413-2017 GB 18382-2021 |

表5 钙镁磷肥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效五氧化二磷（p205）的质量分数 | GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 | GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |
| 2 | 水分（H2O）的质量分数 |  | GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |
| 3 | 细度（通过0.25mm试验筛） |  | GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |
| 4 | 粒度（2.00mm～4.75mm） |  | GB/T 20412-2021 |
| 5 | 有效钙 |  | GB/T 20412-2021 |
| 6 | 可溶性硅 |  | GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |
| 7 | 有效镁 |  | GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |
| 8 | 总砷 |  | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总镉 |  | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铅 |  | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总铬 |  | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总汞 |  | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总铊 |  | GB 38400-2019 |
| 14 | 包装标识（养分含量、名称中的禁用语） |  | GB/T 20412-2021 GB 18382-2021 GB/T 20412-2006 |

表6氮肥（尿素）检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）的质量分数 |  | GB/T 2440-2017 | GB/T 2441.1-2008 |
| 2 | 亚甲基二脲（以HCHO计）的质量分数 |  |  | GB/T 2441.9-2010 |
| 3 | 水分 |  |  | GB/T 2441.3-2010 |
| 4 | 粒度 | d 0.85mm~2.80mm |  | GB/T 2441.7-2010 |
|  |  | d 1.18mm~3.35mm |  |  |
|  |  | d 2.00mm~4.75mm |  |  |
|  |  | d 4.00mm~8.00mm |  |  |
| 5 | 总砷 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 6 | 总镉 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 7 | 总铅 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总铬 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总汞 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铊 |  |  | GB 38400-2019 |
| 11 | 缩二脲 |  |  | GB/T 2441.2-2010 |
| 12 | 包装标识（养分含量、警示语、名称中的禁用语） |  |  | GB/T 2440-2017 GB 18382-2021 |

表7农业用氯化铵检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）的质量分数（以干基计） | GB/T 2946-2018 | GB/T 2946-2018 |
| 2 | 水的质量分数 |  | GB/T 8577-2010 |
| 3 | 钠盐的质量分数（以Na计） |  | GB/T 2946-2018 |
| 4 | 粒度（2.00mm～4.75mm） |  | GB/T 10209.4-2010 |
| 5 | 总砷 |  | GB/T 23349-2020 |
| 6 | 总镉 |  | GB/T 23349-2020 |
| 7 | 总铅 |  | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总铬 |  | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总汞 |  | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铊 |  | GB 38400-2019 |
| 11 | 包装标识（养分含量、名称中的禁用语） |  | GB/T 2946-2018 GB 18382-2021 |

表8肥料级硫酸铵检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮（N） | GB/T 535-2020 | GB/T 535-2020 |
| 2 | 硫（S） |  | NY/T 1117-2010 |
| 3 | 游离酸（H2SO4） |  | GB/T 535-2020 |
| 4 | 水分 (H2O) |  | GB/T 535-2020 |
| 5 | 水不溶物 |  | GB/T 535-2020 |
| 6 | 氯离子（cl） |  | GB/T 535-2020 GB/T 24890-2010 NY/T 1117-2010 |
| 7 | 汞（Hg）(以元素计） |  | NY/T 1978-2010 |
| 8 | 砷（AS）(以元素计） |  | NY/T 1978-2010 |
| 9 | 镉（cd）(以元素计） |  | NY/T 1978-2010 |
| 10 | 铅（pb）(以元素计） |  | NY/T 1978-2010 |
| 11 | 铬（cr）(以元素计） |  | NY/T 1978-2010 |
| 12 | 总铊 |  | GB 38400-2019 |
| 13 | 包装标识（养分含量、名称中的禁用语） |  | GB/T 535-2020 GB 18382-2021 |

表9钾肥（农业用硫酸钾）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水溶性氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 20406-2017 | GB/T 20406-2017 |
| 2 | 硫（S）的质量分数 |  | GB/T 20406-2017 |
| 3 | 氯离子（Cl）的质量分数 |  | GB/T 20406-2017 |
| 4 | 水分（H2O）的质量分数 |  | GB/T 20406-2017 |
| 5 | 游离酸（以H2SO4计）的质量分数 |  | GB/T 20406-2017 |
| 6 | 粒度(粒径1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm) |  | GB/T 20406-2017 |
| 7 | 总砷 |  | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总镉 |  | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总铅 |  | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铬 |  | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总汞 |  | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总铊 |  | GB 38400-2019 |
| 13 | 包装标识（养分含量、名称中的禁用语） |  | GB 18382-2021 GB/T 20406-2017 |

表10肥料级氯化钾检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化钾（K2O）的质量分数 |  | GB/T 37918-2019 | GB/T 37918-2019 |
| 2 | 水分（H2O）的质量分数 |  |  | GB/T 37918-2019 |
| 3 | 氯化钠（NaCl）的质量分数 |  |  | GB/T 37918-2019 |
| 4 | 水不溶物的质量分数 |  |  | NY/T 1973-2021 |
| 5 | 粒度 | 1.00mm～4.75mm |  | GB/T 24891-2010 |
|  |  | 2.00mm～4.00mm |  | GB/T 37918-2019 |
| 6 | 总砷 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 7 | 总镉 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总铅 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总铬 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总汞 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总铊 |  |  | GB 38400-2019 |
| 12 | 包装标识（养分含量、名称中的禁用语） |  |  | GB 18382-2021 GB/T 37918-2019 |

表11农业用硝酸钾检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化钾（K2O）的质量分数 |  | GB/T 20784-2018 | GB/T 20784-2018 |
| 2 | 总氮(N)的质量分数 |  |  | GB/T 20784-2018 |
| 3 | 氯离子（Cl）的质量分数 |  |  | GB/T 24890-2010 GB/T 20784-2018 |
| 4 | 水分(H2O)的质量分数 |  |  | GB/T 20784-2018 |
| 5 | 水不溶物的质量分数 |  |  | GB/T 1918-2011 |
| 6 | 粒度 | 1.00mm~4.75mm |  | GB/T 24891-2010 |
|  |  | 1.00mm以下 |  | GB/T 20784-2018 |
| 7 | 总砷 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总镉 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总铅 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铬 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总汞 |  |  | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总铊 |  |  | GB 38400-2019 |
| 13 | 包装标识（养分含量、名称中的禁用语） |  |  | GB 18382-2021 GB/T 20784-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15063-2009复混肥料（复合肥料）

GB/T 15063-2020复合肥料

GB/T 21633-2008掺混肥料（BB）肥

GB/T 21633-2020  掺混肥料（BB）肥

GB/T 18877-2009  有机-无机复混肥料

GB/T 18877-2020有机无机复混肥料

GB/T 20413-2017过磷酸钙

GB/T 20412-2006钙镁磷肥

GB/T 20412-2021钙镁磷肥

GB/T 2440-2017尿素

GB/T 2946-2018氯化铵

GB/T 535-2020肥料级硫酸铵

GB/T 20406-2017农业用硫酸钾

GB/T 37918-2019肥料级氯化钾

GB/T 20784-2018农业用硝酸钾

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市家用燃气快速热水器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量为2台,其中1台为检验样品，其中1台为备用样品。

2 检验依据

表1家用燃气快速热水器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气系统气密性 | GB 6932-2015 GB 20665-2015 | GB 6932-2015 |
| 2 | 火焰稳定性 |  | GB 6932-2015 |
| 3 | 无风状态烟气中一氧化碳含量 |  | GB 6932-2015 |
| 4 | 防止不完全燃烧安全装置（自然排气式） |  | GB 6932-2015 |
| 5 | 熄火保护装置 |  | GB 6932-2015 |
| 6 | 烟道堵塞安全装置（强制排气式） |  | GB 6932-2015 |
| 7 | 风压过大安全装置（强制排气式） |  | GB 6932-2015 |
| 8 | 防干烧安全装置 |  | GB 6932-2015 |
| 9 | 接地措施 |  | GB 6932-2015 |
| 10 | 电气强度 |  | GB 6932-2015 |
| 11 | 热效率 |  | GB 20665-2015 |
| 12 | 热水产率 |  | GB 6932-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6932-2015 家用燃气快速热水器

GB 20665-2015 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市家用燃气灶具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。

2 检验依据

表1家用燃气灶具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB 16410-2020 GB 30720-2014 | GB 16410-2020 |
| 2 | 热负荷 |  | GB 16410-2020 |
| 3 | 离焰 |  | GB 16410-2020 |
| 4 | 熄火 |  | GB 16410-2020 |
| 5 | 回火 |  | GB 16410-2020 |
| 6 | 干烟气中一氧化碳浓度 |  | GB 16410-2020 |
| 7 | 温升 |  | GB 16410-2020 |
| 8 | 耐热冲击 |  | GB 16410-2020 |
| 9 | 耐重力冲击 |  | GB 16410-2020 |
| 10 | 熄火保护装置 |  | GB 16410-2020 |
| 11 | 热效率 |  | GB 30720-2014 |
| 12 | 燃气导管 |  | GB 16410-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 30720-2014家用燃气灶具能效限定值及能效等级

GB 16410-2020 家用燃气灶具

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市可燃气体探测器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4个，其中4个为检验样品，另4个为备用样品。

2 检验依据

表1工业及商业用途点型可燃气体探测器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警动作值试验 | GB 15322.1-2019 | GB 15322.1-2019 |
| 2 | 方位试验 |  | GB 15322.1-2019 |
| 3 | 报警重复性试验 |  | GB 15322.1-2019 |
| 4 | 高速气流试验 |  | GB 15322.1-2019 |
| 5 | 绝缘电阻试验 |  | GB 15322.1-2019 |
| 6 | 电气强度试验 |  | GB 15322.1-2019 |
| 7 | 高温（运行）试验 |  | GB 15322.1-2019 |
| 8 | 低温（运行）试验 |  | GB 15322.1-2019 |
| 9 | 恒定湿热（运行）试验 |  | GB 15322.1-2019 |
| 10 | 外观检查 |  | GB 15322.1-2019 |
| 11 | 标志 |  | GB 15322.1-2019 |

表2家用可燃气体探测器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跌落试验 | GB 15322.2-2019 | GB 15322.2-2019 |
| 2 | 报警动作值试验 |  | GB 15322.2-2019 |
| 3 | 方位试验 |  | GB 15322.2-2019 |
| 4 | 报警重复性试验 |  | GB 15322.2-2019 |
| 5 | 绝缘电阻试验 |  | GB 15322.2-2019 |
| 6 | 电气强度试验 |  | GB 15322.2-2019 |
| 7 | 高温（运行）试验 |  | GB 15322.2-2019 |
| 8 | 低温（运行）试验 |  | GB 15322.2-2019 |
| 9 | 恒定湿热（运行）试验 |  | GB 15322.2-2019 |
| 10 | 外观检查 |  | GB 15322.2-2019 |
| 11 | 标志 |  | GB 15322.2-2019 |

表3工业及商业用途便携式可燃气体探测器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警动作值试验 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.3-2019 |
| 2 | 方位试验 |  | GB 15322.3-2019 |
| 3 | 报警重复性试验 |  | GB 15322.3-2019 |
| 4 | 高速气流试验 |  | GB 15322.3-2019 |
| 5 | 高温（运行）试验 |  | GB 15322.3-2019 |
| 6 | 低温（运行）试验 |  | GB 15322.3-2019 |
| 7 | 恒定湿热（运行）试验 |  | GB 15322.3-2019 |
| 8 | 跌落试验 |  | GB 15322.3-2019 |
| 9 | 外观检查 |  | GB 15322.3-2019 |
| 10 | 标志 |  | GB 15322.3-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15322.1-2019 可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器

GB 15322.2-2019 可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器

GB 15322.3-2019 可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市民用天然气产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品16L，其中10L作为检验样品，6L作为备用样品。样品用干净清洁的吸瓿袋抽取。

2 检验依据

表1民用天然气检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量 | GB 17820-2018 | GB/T 13610-2020 GB/T 11062-2020 |
| 2 | 总硫 |  | GB/T 11060.4-2017 GB/T 11060.8-2020 |
| 3 | 硫化氢 |  | GB/T 11060.1-2010 GB/T 11060.2-2008 |
| 4 | 二氧化碳摩尔分数 |  | GB/T 13610-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17820-2018天然气

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4个，其中4个作为检验样品，4个作为备用样品。

2 检验依据

表1瓶装液化石油气调压器检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 |  | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 2 | 结构 | 一般要求 |  | GB 35844-2018 |
|  |  | 感压组件 |  | GB 35844-2018 |
|  |  | 调压组件 |  | GB 35844-2018 |
|  |  | 承压组件 |  | GB 35844-2018 |
|  |  | 接头组件 |  | GB 35844-2018 |
| 3 | 外观 |  |  | GB 35844-2018 |
| 4 | 气密性 |  |  | GB 35844-2018 |
| 5 | 关闭压力 |  |  | GB 35844-2018 |
| 6 | 出口压力 |  |  | GB 35844-2018 |
| 7 | 机械强度 |  |  | GB 35844-2018 |
| 8 | 耐腐蚀性 |  |  | GB 35844-2018 |
| 9 | 标志、警示和使用说明书 |  |  | GB 35844-2018 |
| 10 | 包装 |  |  | GB 35844-2018 |

表2调压阀检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料-金属零部件 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 2 | 材料-非金属零部件 |  | CJ/T 50-2008 |
| 3 | 结构 |  | CJ/T 50-2008 |
| 4 | 气密性 |  | CJ/T 50-2008 |
| 5 | 关闭压力 |  | CJ/T 50-2008 |
| 6 | 出口压力 |  | CJ/T 50-2008 |
| 7 | 表面处理 |  | CJ/T 50-2008 |
| 8 | 多功能调压器其他功能 |  | CJ/T 50-2008 |
| 9 | 外观 |  | CJ/T 50-2008 |
| 10 | 进气口螺纹 |  | CJ/T 50-2008 |
| 11 | 出气口螺纹 |  | CJ/T 50-2008 |
| 12 | 标志 |  | CJ/T 50-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 35844-2018瓶装液化石油气调压器

CJ/T 50-2008瓶装液化石油气调压器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市燃气采暖热水炉产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

表1燃气采暖热水炉检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源运行安全性 | GB 25034-2020 GB 20665-2015 | GB 25034-2020 |
| 2 | 燃气系统密封性 |  | GB 25034-2020 |
| 3 | 采暖额定热输出或带有额定热负荷调节装置的最大热输出 |  | GB 25034-2020 |
| 4 | 水温限制装置 |  | GB 25034-2020 |
| 5 | 极限热负荷时CO含量 |  | GB 25034-2020 |
| 6 | 温控器故障 |  | GB 25034-2020 |
| 7 | 热效率 |  | GB 20665-2015 |
| 8 | 工作温度下的电气强度 |  | GB 25034-2020 |
| 9 | 工作温度下的泄漏电流 |  | GB 25034-2020 |
| 10 | 低电阻值 |  | GB 25034-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 25034-2020 燃气采暖热水炉

GB 20665-2015 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市燃气软管产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量为10米（10根）,其中5米（5根）为检验样品，其中5米（5根）为备用样品。

2 检验依据

表1家用煤气软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 2 | 公称内径公差 |  | HG 2486-1993 |
| 3 | 胶层厚度公差 |  | HG 2486-1993 |
| 4 | 气密性 |  | HG 2486-1993 |
| 5 | 耐压性能 |  | HG 2486-1993 |
| 6 | 难燃试验 |  | HG 2486-1993 |

表2燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构与尺寸 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |
| 2 | 软管耐压性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 3 | 软管气密性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 4 | 软管耐热性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 5 | 接头耐安装性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 6 | 被覆层阻燃性 |  | CJ/T 197-2010 |

表3家用燃气用橡胶和塑料软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管结构 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 2 | 尺寸和公差 |  | GB/T 9573-2013 |
| 3 | 耐燃试验 |  | GB 29993-2013 |
| 4 | 气密试验 |  | GB 29993-2013 |
| 5 | 弯曲试验 |  | GB/T 5565.1-2017 |
| 6 | 耐热试验 |  | GB 29993-2013 |
| 7 | 拉断试验 |  | GB 29993-2013 |

表4橡胶软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | GB/T 2550-2016 GB/T 14905-2020 | GB/T 2550-2016 |
| 2 | 尺寸和公差 |  | GB/T 2550-2016 |
| 3 | 粘合强度 |  | GB/T 14905-2020 |
| 4 | 颜色标识 |  | GB/T 2550-2016 |
| 5 | 标志 |  | GB/T 2550-2016 |

表5燃气输送用不锈钢波纹软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构和尺寸 | GB/T 26002-2010 | GB/T 26002-2010 |
| 2 | 外观 |  | GB/T 26002-2010 |
| 3 | 软管气密性 |  | GB/T 26002-2010 |
| 4 | 软管耐压性 |  | GB/T 26002-2010 |
| 5 | 软管阻燃性 |  | GB/T 26002-2010 |
| 6 | 管件气密性 |  | GB/T 26002-2010 |
| 7 | 管件耐压性 |  | GB/T 26002-2010 |
| 8 | 标志、包装 |  | GB/T 26002-2010 |

表6金属包覆软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 2 | 结构与尺寸 |  | CJ/T 490-2016 |
| 3 | 耐压性 |  | CJ/T 490-2016 |
| 4 | 气密性 |  | CJ/T 490-2016 |
| 5 | 阻燃性 |  | CJ/T 490-2016 |
| 6 | 耐安装性 |  | CJ/T 490-2016 |
| 7 | 耐腐蚀性 |  | CJ/T 490-2016 |

表7橡胶复合软管管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
| 2 | 尺寸与公差 |  | CJ/T 491-2016 |
| 3 | 气密性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 4 | 耐压性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 5 | 耐燃烧性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 6 | 耐热性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 7 | 标志 |  | CJ/T 491-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

CJ/T 197-2010 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB 29993-2013家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法

HG 2486-1993家用煤气软管

GB/T 2550-2016气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管

GB/T 14905-2020橡胶和塑料软管各层间粘合强度的测定

GB/T 26002-2010燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

CJ/T 490-2016燃气用具连接用不锈钢波纹软管

CJ/T 491-2016燃气用具连接用橡胶复合软管

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市水泥产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取数量见表1。

表1  产品抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用硅酸盐水泥 | 16kg | 8kg | 8kg |
| 2 | 砌筑水泥 | 16kg | 8kg | 8kg |

2 检验依据

表2 通用硅酸盐水泥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氧化镁 |  | GB/T 176-2017 |
| 3 | 烧失量 |  | GB/T 176-2017 |
| 4 | 不溶物 |  | GB/T 176-2017 |
| 5 | 氯离子 |  | GB/T 176-2017 |
| 6 | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011 |
| 7 | 安定性 |  | GB/T 1346-2011 |
| 8 | 强度（3天） |  | GB 175-2007 |
| 9 | 放射性 |  | GB 6566-2010 |
| 10 | 水溶性铬（Ⅵ） |  | GB 31893-2015 |

表3 砌筑水泥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 3183-2017 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氯离子 |  | GB/T 176-2017 |
| 3 | 水溶性铬（Ⅵ） |  | GB 31893-2015 |
| 4 | 细度 |  | GB/T 1345-2005 |
| 5 | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011 |
| 6 | 沸煮法安定性 |  | GB/T 1346-2011 |
| 7 | 保水率 |  | GB/T 3183-2017 |
| 8 | 强度（3天） |  | GB/T 3183-2017 |
| 9 | 放射性 |  | GB 6566-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 175-2007通用硅酸盐水泥（第1、2、3号修改单）

GB/T 3183-2017砌筑水泥

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB 31893-2015 水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法（第1号修改单）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市液化石油气产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3.6kg，其中1.8kg作为检验样品，1.8kg作为备用样品。

2 检验依据

表1 液化石油气检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB 11174-2011 | SH/T 0221-1992 GB/T 12576-1997 |
| 2 | 蒸气压 |  | GB/T 12576-1997 |
| 3 | 组分 |  | NB/SH/T 0230-2019 |
| 4 | 残留物 |  | SY/T 7509-2014 |
| 5 | 铜片腐蚀 |  | SH/T 0232-1992 |
| 6 | 总硫含量 |  | SH/T 0222-1992 |
| 7 | 硫化氢 |  | SH/T 0125-1992 SH/T 0231-1992 |
| 8 | 游离水 |  | GB 11174-2011 SH/T 0221-1992 |
| 9 | 二甲醚含量 |  | NB/SH/T 0230-2019 GB/T 32492-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11174-2011  液化石油气

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市车用柴油产品质量荥阳市监督抽查

实施细则

本细则适用郑州市市场监督管理局组织的车用柴油产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1样品抽取数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（L） | 检验样品数量（L） | 备用样品数量（L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用柴油 | 4 | 2 | 2 |

2检验依据

表2 车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 酸度 | GB/T 258-2016 |
| 3 | 总污染物含量 | GB/T33400-2016 |
| 4 | 多环芳烃含量 | SH/T 0806-2008 |
| 5 | 冷滤点 | NB/SH/T0248-2019 |
| 6 | 闪点（闭口） | GB/T261-2021 |
| 7 | 十六烷值 | GB/T386-2021 |
| 8 | 密度 | GB/T1884-2000 GB/T1885-1998 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1依据标准

GB 19147-2016 《车用柴油》

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市车用乙醇汽油产品质量荥阳市监督抽查

实施细则

本细则适用郑州市市场监督管理局组织的车用乙醇汽油产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（L） | 检验样品数量（L） | 备用样品数量（L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用乙醇汽油 | 4 | 2 | 2 |

2检验依据

表2 车用乙醇汽油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 胶质含量： 未洗胶质含量 溶剂洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 3 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 4 | 水分 | SH/T0246-1992 |
| 5 | 乙醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 6 | 其他有机含氧化合物含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 7 | 苯含量 | GB/T 30519-2014 |
| 8 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2014 |
| 9 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2014 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1依据标准

GB 18351-2017  车用乙醇汽油（E10）

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2022年荥阳市尿素水溶液产品质量荥阳市监督抽查

实施细则

本细则适用郑州市市场监督管理局组织的车用尿素水溶液（柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32））产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素水溶液 | 不少于2L独立包装样品2份 | 1 | 1 |

2.检验依据

表2 尿素水溶液

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量（质量分数） |  | GB 29518-2013附录A |
| 2 | 密度（20℃） |  | SH/T 0604-2000 GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
| 3 | 折光率20nD |  | GB/T 614-2006 |
| 4 | 杂 质 含 量 | 碱度（以NH3计）（质量分数） | GB 29518-2013附录B |
| 5 |  | 缩二脲（质量分数） | GB 29518-2013附录C |
| 6 |  | 醛类（以HCHO计） | GB 29518-2013附录D |
| 7 |  | 不溶物 | GB 29518-2013附录E |
| 8 |  | 磷酸盐（以PO4计） | GB 29518-2013附录F |
| 9 |  | 钙 | GB 29518-2013附录G |
| 10 |  | 铁 |  |
| 11 |  | 铜 |  |
| 12 |  | 锌 |  |
| 13 |  | 铬 |  |
| 14 |  | 镍 |  |
| 15 |  | 铝 |  |
| 16 |  | 镁 |  |
| 17 |  | 钠 |  |
| 18 |  | 钾 |  |
| 19 | 一致性确认 |  | GB 29518-2013附录H |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。